中涂化工（广东）有限公司

自行监测方案

2018年1月1日

一、基础信息

| 基础信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 中涂化工（广东）有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地址 |  | 佛山市顺德区伦教工业区大道 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 中本弘介 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 黎兆勤 |  | 联系方式 |  | 0757-27736771 |  |
| 所属行业 |  | 涂料化工 |  | 生产周期 |  | 常年生产 |  |
| 成立时间 |  | 1998年 |  | 职工人数 |  | 65 |  |
| 占地面积 |  | 32880平方米 |  | 污染源类型： |  |  |  |
| 自行监测开展方式 | 手动监测 |  | 公开时限 |  | 手工 |  | √ |
|  |  |  |  |  | 自动 |  |  |

二 生产工艺及固废来源简介

1.废气产生流程和去向

| 三、防治污染设施的建设和运行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气防治污染设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d） |  |
| 1 | UV低温光解 | 11 | 2015.9 | 2015.12 | 分解 | 21000 | 17000 | 8 |  |
| 2 | 碳纤维再生吸附 | 200 | 2004.6 | 2004.6 | 吸附 | 21000 | 17000 | 8 |  |

| 四、检测内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | 检测项目 | 排污口编号 | 检测位置 | 检测分析方法 | 项目 | 单位 | 标值 | 仪器名称 | 监测频率 |
| 1 | 废气 | FQ-01231 | 排放口 | 家具制造行业挥发性有机化合物排放标准DB44/814-2010(附录D) | 苯 | mg/m³ | 1 | GCMS-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 每季度1次 |
|  |  |  |  |  | 甲苯与二甲苯 | mg/m³ | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  | VOCs | mg/m³ | 30 |  |  |